宜蘭縣診所開業設置標準審查表
診所名稱： 地址：
診所電話： 負責人： 負責人手機號碼：
設置標準	是否符合	備註
1.診所市招（名稱使用應以衛生主管機關核准者為限） / 2.應有獨立出入口 / 3.負責醫師應經2年以上醫師訓練（含醫師執業能力：行動書寫說話視力言語）【提供服務證明】 / 4.各診療科應有該科專科醫師1人以上。， / 5.護理人力（未設置護理人員者，護理工作之執行應符合護理人員專業法規或相關法令規定）： 人【提供名冊並辦理執業登記】 / □每2位醫師應有1位護理人員（有觀察病床應再另有1人） / □設觀察病床者，應有1人以上護理人員 / □中醫診所視業務需要設置護理人員 / □設以下部門者 / □門診手術室、產房、供應室，應有1人以上流用 / □產科病床（ ）：每4床應有1人，並可依佔床率調整。 / □嬰兒室應有1人以上（ ） / □設洗腎治療床者，每4床應有1人 / 6.其他醫事人員視業務需要設置，除由醫師親自執行該業務者外： / □設有物理治療設施者應有物理治療人員1人 / □設有語言治療設施者應有語言治療人員1人 / □設有職能治療設施者應有職能治療人員1人 / □設有檢驗設施者應有醫事檢驗人員1人 / □設有放射線設施者應有醫事放射治療人員1人 / □設有調劑設施者除有藥事法第102條第2項規定情形外應有藥事人員1人 / □設有聽覺評估、復健設施者應有聽力師1人【提供名冊並辦理執業登記】 / 7.牙醫診所視業務需要設置□齒模製造技術員□牙體技術人員【提供名冊並辦理執（從）業登記 / 8.設施： / （1）應有獨立之診療室及候診場所，寬敞、通風及光線充足。 / 設診療室 間。 / （2）得設置9床以下之觀察病床，觀察病床： 床 / （3）應有病歷放置場所，並有專人管理；實施電子病歷者得免置專人管理。 / 病歷類型：□紙本病歷□電腦實體□紙本及電子病歷並行 / 9.應有清潔及消毒設備，並留有紀錄 / 10.應有手部衛生設備。 / 11.應依業務內容，備有急救設備及急救藥品。 / 12.視業務需要得設置，並應符合相關規定：□調劑□檢驗□放射線□婦產科相關手術室、產房、嬰兒室、供應室□外科門診手術室、供應室□牙體技術室	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否
13.其他 / （1）適當之消防設備及安全設施：具備消防及一般緊急照明之設施，並註明逃生門位置【□滅火器： 具，有效期限 ；□緊急照明設備： 台，□逃生門標示： 個】 / （2）醫療事業廢棄物、廢液是否分類收集、感染性廢棄物是否妥適處理（□醫療廢棄物合約廠商□其他： ） / （3）張貼「請索取醫療收據」標誌，開立格式應符合相關規定。 / （4）張貼「禁菸」標誌 / （5）內外環境衛生良好（蚊蠅鼠害防治之適當措施） / （6）公廁數量 間 ，整潔並提供洗手設備：無□，有□ / （7）設有門診手術室、血液透析室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備 / （8）牙醫診所漱口用水應符合飲用水水質標準之規定 / （9）適當維護隱私之設施（適當隔音、診間入口有門隔開、檢查及處置之場所應有布簾隔開），並張貼門診醫療隱私維護規範。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

備註:具有其他相關設施者，依下列規格審查，非必要設施。

（其他設施）
設施項目	設置標準	是否符合	備註
嬰兒室	1.婦產科得設嬰兒室。但設有產科病床者，應設嬰兒室。嬰兒室 床。 / 2.嬰兒室不得設於地下樓層。 / 3.每一獨立房間不得超過十六床。每床平均面積不得小於二．八平方公尺。 / 4.應有調奶設備：包括工作檯、清潔消毒設備、奶品貯存及冷藏設備。 / 5.應有手部衛生設備及嬰兒洗澡設備。 / 6.應有下列設備： / (1)嬰兒床。 / (2)空調設備。 / (3)嬰兒專用保溫箱或站立式輻射加溫設備。 / (4)高黃疸之照光治療設備。 / (5)緊急聯絡系統。 / (6)急救設備及急救藥物等。 / 7.嬰兒床應有適當間距，並訂有感染管制措施。 / 8.護理人員配置應能提供二十四小時照顧服務。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

設施項目	設置標準	是否符合	備註
門診 / 手術室	1.得設門診手術室。 / 2.門診手術室應為獨立之區域。 / 3.門診手術室應具下列設備： / (1)麻醉設備。 / (2)手術台：每一門診手術室以設一台為限。 / (3)器械台。 / (4)Ｘ光看片設備。 / (5)無影燈及補助燈。 / (6)手術包。 / (7)急救設備及急救藥品等。 / (8)污物處理設備。 / (9)刷手台。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

設施項目	設置標準	是否符合	備註
產房	1.婦產科得設產房及十床以下之產科病床。 / 2.產房不得設於地下樓層。 / 3.產房應有待產室、分娩室及刷手台。 / 4.產科病床應符合下列規定： / (1)床尾與牆壁間之距離至少一．二公尺。 / (2)床邊與鄰床之距離至少○．八公尺。 / (3)床邊與牆壁之距離至少○．八公尺。 / (4)應備有隔離視線之屏障物。 / (5)緊急呼叫系統。 / 5.產房應具下列設備： / (1)產台。 / (2)真空吸引機或產鉗。 / (3)無影燈。 / (4)接生器械包。 / (5)產包。 / (6)新生兒處理台。 / (7)烤燈。 / (8)生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃度監測設備。 / (9)緊急剖腹產手術設備。 / (10)胎兒監視器。 / (11)超音波儀器(可與門診共用)。 / (12)急救設備及急救藥品等。 / (13)污物處理設備。 / (14)刷手台。 / 6.婦產科診所之門診手術室與產房，得合併使用。 / 7.設產科病床者，應有值班醫師。 / 8.產科病床 床。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

設施項目	設置標準	是否符合	備註
透析 / 治療室	1.得設血液透析室或腹膜透析設備。 / 2.床尾與牆壁間之距離至少○．八公尺。 / 3.床邊與鄰床之距離至少○．八公尺。 / 4.床邊與牆壁之距離至少○．八公尺。 / 5.血液透析室應具下列設備： / (1)血液透析床(台)。 / (2)血液透析設備。 / (3)逆滲透水處理設備。 / (4)急救設備、急救車及急救藥品等。 / (5)其他周邊設備：包括血壓脈搏心電圖監視器及血壓監視器等。 / (6)手部衛生設備。 / 6.腹膜透析設備應具下列設備： / (1)腹膜透析床（台）。 / (2)醫用氣體及抽吸設備。 / (3)其他周邊設備：包括污水槽、換藥車、點滴架、冰箱、X光看片設備或醫療影像系統設備、衛教視訊設備、加溫設備(電毯或微波爐)。 / (4)手部衛生設備。 / 7.護理人員 / （1）每兩位醫師應有一人。 / （2）每四床應有一人	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

設施項目	設置標準	是否符合	備註
復健治療	1.得設復健治療設施。 / 2.應有明顯區隔之獨立作業場所及無障礙設施。 / 3.設物理治療設施者，應有電療、運動治療設備，其空間至少應有四十五平方公尺。 / 4.設職能治療設施者，其空間至少應有三十平方公尺。 / 5.併設物理治療及職能治療設施者，其空間至少應有六十平方公尺。 / 6.設語言治療或聽覺評估、復健等設施者，其空間至少應有十五平方公尺。 / 7.無障礙設施，應包括： / □應設電梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築物，不在此限。 / □主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡。 / □浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障或行動不便者之特殊設計。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否
檢驗設施	1.得設檢驗設施。 / 2.設檢驗設施者，應具有下列之設備： / (1)臨床顯微鏡檢查。 / (2)臨床生化檢查。 / (3)臨床血液檢查。 / (4)臨床細菌檢查。 / (5)洗手台。 / 3.設檢驗設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且其空間至少應有二十平方公尺。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否
放射設施	1.得設放射線診斷設施。 / 2.設放射線診斷設施者，其空間至少應有三十平方公尺。 / 3.設放射線診斷設施者，應具下列設備： / (1)一般常規用放射線檢查設備。 / (2)暗房及貯片室或數位化影像系統及資料儲存裝置。 / 4.應符合游離輻射防護法有關規定。	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

設施項目	設置標準	是否符合	備註
調劑設施	1.得設調劑設施。 / 2.設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： / (1)應有六平方公尺以上。 / (2)具洗滌設備。 / (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置溫度計。 / 3.醫療機構藥袋標示應符合醫療法、藥師法相關之規定。 / 【本表91年10月21日修正施行前已核准開業之診所調劑處所，得免受2(1)規定之限制。】	□是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否 / □是□否

實地審查結果： □符合 □未符合規定，請改善符合規定後再行申請複勘

機構負責人員： 審查日期：

審查人員：